## ceny_ventil (hidden)
Kód | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000
FST-Q-118 | 15325.1572 | 17097.8837 | 18419.7642 | 18654.2041 | 20803.8378 | 22416.0631 | 23739.747 | 24998.509 | 26424.9858 | 27754.0798 | 28711.6767 | 29726.9819 | 30942.4627 | 31936.1273 | 32634.0369 | 33505.0713 | 34803.5078 | 35779.1386 | 36588.858 | 37369.7232 | 38065.8295 | 39333.6084 | 40543.6791
FST-Q-218 | 19467.5303 | 21056.3116 | 22729.8519 | 23815.4891 | 25876.757 | 27941.6317 | 29647.633 | 31333.797 | 33081.2761 | 35001.8801 | 36349.0079 | 37811.5523 | 39178.5174 | 40684.343 | 41769.9802 | 42931.3595 | 44668.0183 | 45833.0044 | 47255.8743 | 48355.9386 | 49412.7216 | 50857.2322 | 52150.2585
FST-Q-318 | 25332.135 | 27642.27 | 30073.2316 | 31203.9534 | 34237.2452 | 37180.3679 | 39788.0612 | 42332.636 | 44599.4897 | 47185.5424 | 49032.2076 | 50983.4691 | 52997.849 | 54689.4232 | 56000.4834 | 57416.1398 | 59609.0547 | 61003.0706 | 62667.594 | 63982.2609 | 65277.0906 | 67217.5318 | 68644.0086
FST-Q-510 | 15369.25 | 16515.3907 | 17848.2718 | 18562.6824 | 20262.1914 | 21968.5534 | 23291.1552 | 24531.5227 | 26044.2914 | 27372.0329 | 28346.8521 | 29374.781 | 30529.4877 | 31538.5713 | 32259.8347 | 33145.5667 | 34440.7571 | 35422.4292 | 36301.3084 | 36983.1679 | 37697.5785 | 38951.6517 | 40407.8843
FST-Q-520 | 19662.5663 | 21334.6639 | 23037.5994 | 24204.2987 | 26275.5754 | 28446.2185 | 30185.1316 | 31917.1917 | 33767.4637 | 35706.8229 | 37103.0929 | 38530.2009 | 39976.1541 | 41586.5761 | 42737.8564 | 43966.2314 | 45701.718 | 46835.8662 | 48437.722 | 49510.1945 | 50616.9313 | 52002.922 | 53328.9503
FST-Q-525 | 25477.2173 | 27814.0423 | 30234.8148 | 31350.1176 | 34380.7946 | 37377.2073 | 39976.1541 | 42540.8367 | 44732.0384 | 47377.2421 | 49239.5066 | 51213.13 | 53229.5838 | 54989.0554 | 56344.2083 | 57766.1766 | 59972.7973 | 61315.9577 | 63145.6711 | 64408.3104 | 65739.4783 | 67572.6181 | 69083.6736
FST-Q-1010 | 16178.1579 | 17384.6218 | 18787.6545 | 19539.6656 | 21328.6226 | 23124.793 | 24517.0055 | 25822.6555 | 27415.0436 | 28812.6662 | 29838.7917 | 30920.8221 | 32136.3029 | 33198.4961 | 33957.7207 | 34890.0702 | 36253.4286 | 37286.7676 | 38211.9036 | 38929.6504 | 39681.6615 | 41001.7386 | 42534.615
FST-Q-1020 | 20697.4382 | 22457.541 | 24250.1046 | 25478.2092 | 27658.5004 | 29943.3879 | 31773.8227 | 33597.0439 | 35544.6986 | 37586.1293 | 39055.8873 | 40558.1062 | 42080.1623 | 43775.3432 | 44987.2173 | 46280.2436 | 48107.0716 | 49300.9118 | 50987.0758 | 52115.9942 | 53280.9803 | 54739.9179 | 56135.7372
FST-Q-1025 | 26818.1235 | 29277.9392 | 31826.1208 | 33000.1238 | 36190.3101 | 39344.4287 | 42080.1623 | 44779.8281 | 47086.3562 | 49870.7811 | 51831.0595 | 53908.5579 | 56031.1409 | 57883.2162 | 59309.693 | 60806.5017 | 63129.2603 | 64543.1134 | 66469.1275 | 67798.2215 | 69199.4508 | 71129.0717 | 72719.6564

## ceny (hidden)
Kód | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000
FST-N-118 | 11690 | 12942.887 | 13745.3928 | 13979.8328 | 15480.2483 | 16443.2553 | 17117.7209 | 17792.1865 | 18857.9865 | 19703.7736 | 20372.829 | 21077.9522 | 22033.7457 | 23027.4103 | 23725.3199 | 24596.3544 | 25642.3171 | 26617.9478 | 27427.6673 | 28208.5325 | 28904.6388 | 29865.8424 | 31075.9131
FST-N-218 | 15831.9081 | 16901.3148 | 18055.4806 | 19141.1178 | 20553.1674 | 21968.8239 | 23025.6069 | 24127.4745 | 25514.2768 | 26951.5739 | 28010.1603 | 29162.5227 | 30269.8004 | 31775.6261 | 32861.2632 | 34022.6425 | 35506.8276 | 36671.8136 | 38094.6836 | 39194.7479 | 40251.5309 | 41389.4662 | 42682.4925
FST-N-318 | 18060.8908 | 19332.2765 | 20724.4889 | 21855.2107 | 23590.0661 | 25234.7523 | 26544.0091 | 27919.9911 | 29465.4912 | 31084.93 | 32354.5123 | 33685.4097 | 35180.4151 | 36871.9893 | 38183.0494 | 39598.7059 | 41286.6733 | 42680.6891 | 44345.2126 | 45659.8795 | 46954.7092 | 48281.9998 | 49708.4766
FST-N-510 | 11288.2821 | 11906.6625 | 12701.9549 | 13378.7649 | 14404.5297 | 15436.7867 | 16105.4815 | 16754.6997 | 17863.2399 | 18686.124 | 19349.9496 | 20044.6132 | 20904.8273 | 21860.8012 | 22544.1034 | 23383.218 | 24383.014 | 25313.0192 | 26145.6416 | 26791.6137 | 27468.4237 | 28380.5754 | 29760.1641
FST-N-520 | 15355.6344 | 16472.2898 | 17618.16 | 18723.454 | 20101.4198 | 21573.5221 | 22636.617 | 23751.6493 | 25179.9294 | 26582.2408 | 27645.3357 | 28718.1688 | 29854.3008 | 31379.9636 | 32470.6503 | 33634.374 | 35051.2928 | 36125.749 | 37643.2966 | 38659.3231 | 39707.8106 | 40744.9367 | 42001.174
FST-N-525 | 17592.1913 | 18871.1512 | 20229.6404 | 21286.243 | 22988.8179 | 24658.9318 | 25952.4991 | 27330.4649 | 28757.1219 | 30393.1519 | 31638.0279 | 32949.4487 | 34392.3363 | 36059.2041 | 37343.0332 | 38690.161 | 40326.191 | 41598.6587 | 43332.0714 | 44528.256 | 45789.3625 | 46974.1858 | 48405.712
FST-N-1010 | 12542.5357 | 13229.625 | 14113.2832 | 14865.2943 | 16005.033 | 17151.9852 | 17894.9794 | 18616.333 | 19848.0443 | 20762.36 | 21499.944 | 22271.7924 | 23227.5859 | 24289.7791 | 25049.0038 | 25981.3533 | 27092.2378 | 28125.5769 | 29050.7129 | 29768.4597 | 30520.4708 | 31533.9726 | 33066.849
FST-N-1020 | 17061.816 | 18302.5442 | 19575.7333 | 20803.8378 | 22334.9108 | 23970.5801 | 25151.7966 | 26390.7215 | 27977.6994 | 29535.8232 | 30717.0397 | 31909.0765 | 33171.4453 | 34866.6263 | 36078.5003 | 37371.5266 | 38945.8809 | 40139.7211 | 41825.8851 | 42954.8035 | 44119.7896 | 45272.1519 | 46667.9712
FST-N-1025 | 19546.8792 | 20967.9458 | 22477.3782 | 23651.3812 | 25543.131 | 27398.8131 | 28836.1102 | 30367.1832 | 31952.3577 | 33770.1688 | 35153.3643 | 36610.4986 | 38213.707 | 40065.7823 | 41492.2591 | 42989.0678 | 44806.8789 | 46220.7319 | 48146.746 | 49475.84 | 50877.0694 | 52193.5397 | 53784.1244

## FST-N+Q (hidden)
VÝPOČET TOPNÉHO VÝKONU STUPÍNKOVÉHO KONVEKTORU FOX STEP
| Zvolte teplotní parametry | [10 empty] | Zvolte rozměry | [6 empty] | 8
[19 empty] | 1800 | [10 empty] | 60 | °C
| Teplota vzduchu °C | [6 empty] | 20 |  |  |  | Výška topného schodu(mm) |  |  |  |  | 150 | Správná výška pro tuto konstrukci je 90 - 400MM | [11 empty] | 20 | °C
| Vstupní teplota °C | [6 empty] | 80 |  |  |  | Délka topného schodu (mm) |  |  |  |  | 2000 | Jeden výměník FOXIS pokryje topný schod v délce od 800 do 5000 mm
| Výstupní teplota °C | [6 empty] | 40
| VÝMĚNÍK FOXIS MODELY BEZ VENTILÁTORU - VOLITELNÁ DÉLKA | [17 empty] | ∆t= | 40
| KÓD VÝROBKU | [7 empty] | DÉLKA TĚLESA |  | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200
| FST-N- | 118 | - | 150 | - | L | - | 160 | FOXIS 118 |  | 467.0087 | 492.9536 | 518.8986 | 544.8435 | 570.7884 | 596.7333 | 622.6783 | 648.6232 | 674.5681 | 700.513 | 726.458 | 752.4029 | 778.3478 | 804.2928 | 830.2377 | 856.1826 | 882.1275 | 908.0725 | 934.0174 | 959.9623 | 985.9073 | 1011.8522 | 1037.7971
| FST-N- | 218 | - | 150 | - | L | - | 240 | FOXIS 218 |  | 873.3063 | 921.8233 | 970.3403 | 1018.8573 | 1067.3743 | 1115.8913 | 1164.4084 | 1212.9254 | 1261.4424 | 1309.9594 | 1358.4764 | 1406.9934 | 1455.5104 | 1504.0275 | 1552.5445 | 1601.0615 | 1649.5785 | 1698.0955 | 1746.6125 | 1795.1296 | 1843.6466 | 1892.1636 | 1940.6806
| FST-N- | 318 | - | 150 | - | L | - | 300 | FOXIS 318 |  | 1102.1405 | 1163.3706 | 1224.6006 | 1285.8306 | 1347.0606 | 1517.4929 | 1583.4708 | 1649.4488 | 1715.4267 | 1781.4047 | 1847.3826 | 1913.3606 | 1979.3385 | 2045.3165 | 2111.2944 | 2177.2724 | 2243.2503 | 2309.2283 | 2375.2062 | 2441.1842 | 2507.1621 | 2573.1401 | 2639.118
| VÝMĚNÍK FOXIS MODELY S VENTILÁTOREM - VOLITELNÁ DÉLKA | [17 empty] | ∆t= | 40
| FST-Q- | 118 | - | 150 | - | L | - | 160 | FOXIS 118 |  | 1179.6402 | 1245.1757 | 1310.7113 | 1376.2469 | 1441.7824 | 1507.318 | 1572.8536 | 1638.3891 | 1703.9247 | 1769.4603 | 1834.9958 | 1900.5314 | 1966.0669 | 2031.6025 | 2097.1381 | 2162.6736 | 2228.2092 | 2293.7448 | 2359.2803 | 2424.8159 | 2490.3515 | 2555.887 | 2621.4226
| FST-Q- | 218 | - | 150 | - | L | - | 240 | FOXIS 218 |  | 1299.4835 | 1371.677 | 1443.8705 | 1516.064 | 1588.2576 | 1660.4511 | 1732.6446 | 1804.8381 | 1877.0317 | 1949.2252 | 2021.4187 | 2093.6122 | 2165.8058 | 2237.9993 | 2310.1928 | 2382.3863 | 2454.5799 | 2526.7734 | 2598.9669 | 2671.1604 | 2743.354 | 2815.5475 | 2887.741
| FST-Q- | 318 | - | 150 | - | L | - | 300 | FOXIS 318 |  | 1815.203 | 1916.0476 | 2016.8922 | 2117.7368 | 2218.5814 | 2499.2798 | 2607.9442 | 2716.6085 | 2825.2728 | 2933.9372 | 3042.6015 | 3151.2659 | 3259.9302 | 3368.5946 | 3477.2589 | 3585.9232 | 3694.5876 | 3803.2519 | 3911.9163 | 4020.5806 | 4129.2449 | 4237.9093 | 4346.5736
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| LAMELOVÝ VÝMĚNÍK MODELY BEZ VENTILÁTORU - PEVNÉ DÉLKY DO 3000MM | [17 empty] | ∆t= | 40
| KÓD VÝROBKU | [7 empty] | DÉLKA TĚLESA |  | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000
| FST-N- | 510 | - | 150 | - | L | - | 160 | lamela 0510 |  | 159.3453 | 200.2031 | 241.0609 | 247.221 | 283.0501 | 318.8792 | 354.7084 | 390.5375 | 426.3666 | 462.1958 | 498.0249 | 533.854 | 569.6831 | 605.5123 | 641.3414 | 677.1705 | 712.9997 | 748.8288 | 784.6579 | 820.4871 | 856.3162 | 892.1453 | 927.9744
| FST-N- | 1010 | - | 150 | - | L | - | 160 | lamela 1010 |  | 181.6537 | 228.2316 | 274.8094 | 321.3873 | 367.9652 | 414.543 | 461.1209 | 507.6988 | 554.2766 | 600.8545 | 647.4324 | 694.0102 | 740.5881 | 787.166 | 833.7438 | 880.3217 | 926.8996 | 973.4774 | 1020.0553 | 1066.6332 | 1113.211 | 1159.7889 | 1206.3668
| FST-N- | 520 | - | 150 | - | L | - | 240 | lamela 0520 |  | 314.3355 | 394.9343 | 417.006 | 487.685 | 558.364 | 629.043 | 699.7219 | 770.4009 | 841.0799 | 911.7589 | 982.4379 | 1053.1169 | 1123.7959 | 1194.4748 | 1265.1538 | 1335.8328 | 1406.5118 | 1477.1908 | 1547.8698 | 1618.5487 | 1689.2277 | 1759.9067 | 1830.5857
| FST-N- | 1020 | - | 150 | - | L | - | 240 | lamela 1020 |  | 358.3425 | 450.2251 | 542.1078 | 633.9905 | 725.8732 | 817.7559 | 909.6385 | 1001.5212 | 1093.4039 | 1185.2866 | 1277.1693 | 1369.0519 | 1460.9346 | 1552.8173 | 1644.7 | 1736.5827 | 1828.4653 | 1920.348 | 2012.2307 | 2104.1134 | 2195.9961 | 2287.8787 | 2379.7614
| FST-N- | 525 | - | 150 | - | L | - | 300 | lamela 0525 |  | 380.4387 | 408.1274 | 491.4187 | 574.71 | 658.0013 | 741.2926 | 824.5839 | 907.8752 | 991.1665 | 1074.4579 | 1157.7492 | 1241.0405 | 1324.3318 | 1407.6231 | 1490.9144 | 1574.2057 | 1657.497 | 1740.7883 | 1824.0796 | 1907.3709 | 1990.6622 | 2073.9535 | 2157.2448
| FST-N- | 1025 | - | 150 | - | L | - | 300 | lamela 1025 |  | 422.2869 | 530.5656 | 638.8443 | 747.123 | 855.4017 | 963.6804 | 1071.9591 | 1180.2378 | 1288.5165 | 1396.7952 | 1505.0739 | 1613.3526 | 1721.6313 | 1829.91 | 1938.1887 | 2046.4674 | 2154.7461 | 2263.0248 | 2371.3035 | 2479.5822 | 2587.8609 | 2696.1396 | 2804.4183
| LAMELOVÝ VÝMĚNÍK MODELY S VENTILÁTOREM - PEVNÉ DÉLKY | [15 empty] | ∆t= | 40
| FST-Q- | 510 | - | 150 | - | L | - | 160 | lamela 0510 |  | 352.96 | 443.4625 | 533.9651 | 624.4676 | 714.9702 | 805.4727 | 895.9753 | 986.4778 | 1076.9804 | 1167.4829 | 1257.9855 | 1348.488 | 1438.9906 | 1529.4932 | 1619.9957 | 1710.4983 | 1801.0008 | 1891.5034 | 1982.0059 | 2072.5085 | 2163.011 | 2253.5136 | 2344.0161
| FST-Q- | 1010 | - | 150 | - | L | - | 160 | lamela 1010 |  | 458.8479 | 576.5013 | 694.1546 | 811.8079 | 929.4612 | 1047.1145 | 1164.7679 | 1282.4212 | 1400.0745 | 1517.7278 | 1635.3811 | 1753.0345 | 1870.6878 | 1988.3411 | 2105.9944 | 2223.6477 | 2341.3011 | 2458.9544 | 2576.6077 | 2694.261 | 2811.9143 | 2929.5677 | 3047.221
| FST-Q- | 520 | - | 150 | - | L | - | 240 | lamela 0520 |  | 410.1655 | 515.3361 | 620.5067 | 725.6774 | 830.848 | 936.0186 | 1041.1892 | 1146.3599 | 1251.5305 | 1356.7011 | 1461.8718 | 1567.0424 | 1672.213 | 1777.3837 | 1882.5543 | 1987.7249 | 2092.8955 | 2198.0662 | 2303.2368 | 2408.4074 | 2513.5781 | 2618.7487 | 2723.9193
| FST-Q- | 1020 | - | 150 | - | L | - | 240 | lamela 1020 |  | 533.2151 | 669.9369 | 806.6587 | 943.3806 | 1080.1024 | 1216.8242 | 1353.546 | 1490.2678 | 1626.9897 | 1763.7115 | 1900.4333 | 2037.1551 | 2173.8769 | 2310.5988 | 2447.3206 | 2584.0424 | 2720.7642 | 2857.486 | 2994.2079 | 3130.9297 | 3267.6515 | 3404.3733 | 3541.0951
| FST-Q- | 525 | - | 150 | - | L | - | 300 | lamela 0525 |  | 534.9984 | 672.1775 | 809.3566 | 946.5357 | 1083.7148 | 1220.8938 | 1358.0729 | 1495.252 | 1632.4311 | 1769.6102 | 1906.7893 | 2043.9683 | 2181.1474 | 2318.3265 | 2455.5056 | 2592.6847 | 2729.8638 | 2867.0428 | 3004.2219 | 3141.401 | 3278.5801 | 3415.7592 | 3552.9383
| FST-Q- | 1025 | - | 150 | - | L | - | 300 | lamela 1025 |  | 695.498 | 873.8308 | 1052.1636 | 1230.4964 | 1408.8292 | 1587.162 | 1765.4948 | 1943.8276 | 2122.1604 | 2300.4932 | 2478.826 | 2657.1588 | 2835.4917 | 3013.8245 | 3192.1573 | 3370.4901 | 3548.8229 | 3727.1557 | 3905.4885 | 4083.8213 | 4262.1541 | 4440.4869 | 4618.8197
[11 empty] | -307.6634 | -292.7505 | -277.8377 | -297.6225 | -287.7383 | -277.8541 | -267.9699 | -258.0857 | -248.2015 | -238.3173 | -228.4331 | -218.5489 | -208.6647 | -198.7805 | -188.8963 | -179.0121 | -169.1279 | -159.2437 | -149.3595 | -139.4753 | -129.5911 | -119.7069 | -109.8227
[11 empty] | -558.9708 | -526.889 | -553.3343 | -531.1723 | -509.0103 | -486.8484 | -464.6864 | -442.5244 | -420.3625 | -398.2005 | -376.0385 | -353.8766 | -331.7146 | -309.5526 | -287.3907 | -265.2287 | -243.0667 | -220.9047 | -198.7428 | -176.5808 | -154.4188 | -132.2569 | -110.0949
| KM = PRO LAMELOVÉ VÝMĚNÍKY bez ventilátoru | [9 empty] | -721.7019 | -755.2432 | -733.1819 | -711.1206 | -689.0593 | -776.2003 | -758.8869 | -741.5735 | -724.2602 | -706.9468 | -689.6335 | -672.3201 | -655.0068 | -637.6934 | -620.3801 | -603.0667 | -585.7533 | -568.44 | -551.1266 | -533.8133 | -516.4999 | -499.1866 | -481.8732
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000
| 0.72417 | 0.90985 | 1.0955 | 1.2812 | 1.4669 | 1.6526 | 1.8383 | 2.024 | 2.2096 | 2.3953 | 2.581 | 2.7667 | 2.9524 | 3.1381 | 3.3237 | 3.5094 | 3.6951 | 3.8808 | 4.0665 | 4.2522 | 4.4378 | 4.6235 | 4.8092
| 1.4589 | 1.833 | 2.207 | 2.5811 | 2.9552 | 3.3293 | 3.7034 | 4.0774 | 4.4515 | 4.8256 | 5.1997 | 5.5737 | 5.9478 | 6.3219 | 6.696 | 7.07 | 7.4441 | 7.8182 | 8.1923 | 8.5663 | 8.9404 | 9.3145 | 9.6886
| 1.6273 | 2.0445 | 2.4618 | 2.879 | 3.2963 | 3.7135 | 4.1308 | 4.5481 | 4.9653 | 5.3826 | 5.7998 | 6.2171 | 6.6343 | 7.0516 | 7.4688 | 7.8861 | 8.3033 | 8.7206 | 9.1378 | 9.5551 | 9.9723 | 10.3896 | 10.8068
KM = PRO LAMELOVÉ VÝMĚNÍKY s ventilátorem
| 8.7761 | 11.0263 | 13.2766 | 15.5269 | 17.7771 | 20.0274 | 22.2777 | 24.5279 | 26.7782 | 29.0285 | 31.2788 | 33.529 | 35.7793 | 38.0296 | 40.2798 | 42.5301 | 44.7804 | 47.0306 | 49.2809 | 51.5312 | 53.7815 | 56.0317 | 58.282
| 7.0757 | 8.89 | 10.7042 | 12.5185 | 14.3328 | 16.1471 | 17.9614 | 19.7756 | 21.5899 | 23.4042 | 25.2185 | 27.0328 | 28.847 | 30.6613 | 32.4756 | 34.2899 | 36.1042 | 37.9184 | 39.7327 | 41.547 | 43.3613 | 45.1756 | 46.9898
| 9.2292 | 11.5956 | 13.9621 | 16.3285 | 18.695 | 21.0614 | 23.4279 | 25.7943 | 28.1608 | 30.5272 | 32.8937 | 35.2601 | 37.6266 | 39.993 | 42.3595 | 44.7259 | 47.0924 | 49.4588 | 51.8253 | 54.1917 | 56.5582 | 58.9246 | 61.2911
[17 empty] | lamela | 1025 | Km= | 4.55 | 15 |  | 300.5 |  | 601
[17 empty] | lamela | 1020 | Km= | 4.0642 | 354.59 |  | 709.18
[17 empty] | lamela | 1010 | Km= | 2.0187 | 0.601
1
[14 empty] | vliv komínového efektu Ψ = |  |  |  | -100% |  |  | dvoutrubkový | [5 empty] | zvolte kv
[21 empty] | 15 |  | 0 |  | 0 |  | kv= | 0.5
[21 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | #REF! |  | kPa

## Kalkulace
VÝPOČET TOPNÝCH VÝKONŮ STUPÍNKOVÉHO KONVEKTORU FOX STEP DLE PARAMETRŮ
| Zvolte teplotní parametry | [7 empty] | Zvolte rozměry
| Teplota vzduchu (°C) | [6 empty] | 20 | Výška topného schodu (mm) |  |  | 150 | Doporučená výška pro tuto konstrukci je od 90 do 400mm
| Vstupní teplota (°C) | [6 empty] | 50 | Délka topného schodu (mm) |  |  | 2000 | Výměník FOXIS se používá v topidlech od 800 do 5000 mm
| Výstupní teplota (°C) | [6 empty] | 40 | [5 empty] | 2000
| Topný výkon (W) | [6 empty] | 800 | [5 empty] | #NAME?
#NAME?
VÝMĚNÍK FOXIS MODELY BEZ VENTILÁTORU - VOLITELNÁ DÉLKA | [13 empty] | VÝMĚNÍK FOXIS MODELY S VENTILÁTOREM - VOLITELNÁ DÉLKA
KÓD VÝROBKU | [7 empty] | TYP VÝMĚNÍKU | VÝKON (W) | ceníková cena | pokrytí výkonu % |  |  | KÓD VÝROBKU | [7 empty] | TYP VÝMĚNÍKU | VÝKON (W) | ceníková cena | pokrytí výkonu %
FST-N- | 118 | - | 150 | - | 2000 | - | 160 | FOXIS 118 | 467.0087 | - | 58.3761 |  |  | FST-Q- | 118 | - | 150 | - | 2000 | - | 160 | FOXIS 118 | 1179.6402 | - | 147.455 |  | #NAME? | #NAME?
FST-N- | 218 | - | 150 | - | 2000 | - | 240 | FOXIS 218 | 873.3063 | - | 109.1633 |  |  | FST-Q- | 218 | - | 150 | - | 2000 | - | 240 | FOXIS 218 | 1299.4835 | - | 162.4354 |  | #NAME? | #NAME?
FST-N- | 318 | - | 150 | - | 2000 | - | 300 | FOXIS 318 | 1102.1405 | - | 137.7676 |  |  | FST-Q- | 318 | - | 150 | - | 2000 | - | 300 | FOXIS 318 | 1815.203 | - | 226.9004 |  | #NAME? | #NAME?
[27 empty] | #NAME? | #NAME?
LAMELOVÝ VÝMĚNÍK - MODELY BEZ VENTILÁTORU - PEVNÉ DÉLKY DO 3000MM | [13 empty] | LAMELOVÝ VÝMĚNÍK MODELY S VENTILÁTOREM - PEVNÉ DÉLKY DO 3000MM
KÓD VÝROBKU | [7 empty] | TYP VÝMĚNÍKU | VÝKON (W) | ceníková cena | pokrytí výkonu % |  |  | KÓD VÝROBKU | [7 empty] | TYP VÝMĚNÍKU | VÝKON (W) | ceníková cena | pokrytí výkonu %
FST-N- | 510 | - | 150 | - | 2000 | - | 160 | lamela 0510 | #NAME? | - | - |  |  | FST-Q- | 510 | - | 150 | - | 2000 | - | 160 | lamela 0510 | #NAME? | - | - |  | #NAME? | #NAME?
FST-N- | 1010 | - | 150 | - | 2000 | - | 160 | lamela 1010 | #NAME? | - | - |  |  | FST-Q- | 1010 | - | 150 | - | 2000 | - | 160 | lamela 1010 | #NAME? | - | - | minimální výška 180mm | #NAME? | #NAME?
FST-N- | 520 | - | 150 | - | 2000 | - | 240 | lamela 0520 | #NAME? | - | - |  |  | FST-Q- | 520 | - | 150 | - | 2000 | - | 240 | lamela 0520 | #NAME? | - | - |  | #NAME? | #NAME?
FST-N- | 1020 | - | 150 | - | 2000 | - | 240 | lamela 1020 | #NAME? | - | - |  |  | FST-Q- | 1020 | - | 150 | - | 2000 | - | 240 | lamela 1020 | #NAME? | - | - | minimální výška 180mm | #NAME? | #NAME?
FST-N- | 525 | - | 150 | - | 2000 | - | 300 | lamela 0525 | #NAME? | - | - |  |  | FST-Q- | 525 | - | 150 | - | 2000 | - | 300 | lamela 0525 | #NAME? | - | - |  | #NAME? | #NAME?
FST-N- | 1025 | - | 150 | - | 2000 | - | 300 | lamela 1025 | #NAME? | - | - |  |  | FST-Q- | 1025 | - | 150 | - | 2000 | - | 300 | lamela 1025 | #NAME? | - | - | minimální výška 180mm | #NAME? | #NAME?