## FST-N+Q
VÝPOČET TOPNÉHO VÝKONU STUPÍNKOVÉHO KONVEKTORU FOX STEP
Zvolte teplotní parametry | [10 empty] | Zvolte rozměry | [6 empty] | 9
[18 empty] | 1300 | [10 empty] | 70 | °C
Teplota vzduchu °C | [6 empty] | 20 |  |  |  | Výška topného schodu(mm) |  |  |  |  | 160 | Správná výška pro tuto konstrukci je 90 - 400MM | [11 empty] | 20 | °C
Vstupní teplota °C | [6 empty] | 75 |  |  |  | Délka topného schodu (mm) |  |  |  |  | 1500 | Jeden výměník FOXIS pokryje topný schod v délce od 800 do 5000 mm
Výstupní teplota °C | [6 empty] | 65
VÝMĚNÍK FOXIS MODELY BEZ VENTILÁTORU - VOLITELNÁ DÉLKA | [17 empty] | ∆t= | 50
KÓD VÝROBKU | [7 empty] | DÉLKA TĚLESA |  | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700
FST-N- | 118 | - | 160 | - | L | - | 160 | FOXIS 118 |  | 472.9322 | 509.3116 | 545.691 | 582.0704 | 618.4498 | 654.8292 | 691.2086 | 727.588 | 763.9674 | 800.3468 | 836.7262 | 873.1056 | 909.485 | 945.8644 | 982.2438 | 1018.6232 | 1055.0026 | 1091.382 | 1127.7614 | 1164.1408 | 1200.5202 | 1236.8996 | 1273.279
FST-N- | 218 | - | 160 | - | L | - | 240 | FOXIS 218 |  | 884.3832 | 952.4127 | 1020.4422 | 1088.4716 | 1156.5011 | 1224.5306 | 1292.5601 | 1360.5896 | 1428.619 | 1496.6485 | 1564.678 | 1632.7075 | 1700.7369 | 1768.7664 | 1836.7959 | 1904.8254 | 1972.8549 | 2040.8843 | 2108.9138 | 2176.9433 | 2244.9728 | 2313.0023 | 2381.0317
FST-N- | 318 | - | 160 | - | L | - | 300 | FOXIS 318 |  | 1116.12 | 1201.9754 | 1287.8308 | 1373.6861 | 1459.5415 | 1665.2307 | 1757.7435 | 1850.2563 | 1942.7691 | 2035.2819 | 2127.7947 | 2220.3075 | 2312.8204 | 2405.3332 | 2497.846 | 2590.3588 | 2682.8716 | 2775.3844 | 2867.8972 | 2960.4101 | 3052.9229 | 3145.4357 | 3237.9485
VÝMĚNÍK FOXIS MODELY S VENTILÁTOREM - VOLITELNÁ DÉLKA | [17 empty] | ∆t= | 50
FST-Q- | 118 | - | 160 | - | L | - | 160 | FOXIS 118 |  | 1086.4932 | 1170.0696 | 1253.646 | 1337.2224 | 1420.7988 | 1504.3752 | 1587.9516 | 1671.528 | 1755.1044 | 1838.6808 | 1922.2572 | 2005.8336 | 2089.41 | 2172.9864 | 2256.5628 | 2340.1392 | 2423.7156 | 2507.292 | 2590.8684 | 2674.4448 | 2758.0212 | 2841.5977 | 2925.1741
FST-Q- | 218 | - | 160 | - | L | - | 240 | FOXIS 218 |  | 1225.1927 | 1319.4383 | 1413.6839 | 1507.9294 | 1602.175 | 1696.4206 | 1790.6662 | 1884.9118 | 1979.1574 | 2073.403 | 2167.6486 | 2261.8942 | 2356.1398 | 2450.3853 | 2544.6309 | 2638.8765 | 2733.1221 | 2827.3677 | 2921.6133 | 3015.8589 | 3110.1045 | 3204.3501 | 3298.5957
FST-Q- | 318 | - | 160 | - | L | - | 300 | FOXIS 318 |  | 1705.748 | 1836.9594 | 1968.1708 | 2099.3822 | 2230.5936 | 2544.9449 | 2686.3307 | 2827.7166 | 2969.1024 | 3110.4882 | 3251.874 | 3393.2599 | 3534.6457 | 3676.0315 | 3817.4173 | 3958.8032 | 4100.189 | 4241.5748 | 4382.9607 | 4524.3465 | 4665.7323 | 4807.1181 | 4948.504
LAMELOVÝ VÝMĚNÍK MODELY BEZ VENTILÁTORU - PEVNÉ DÉLKY DO 3000MM | [17 empty] | ∆t= | 50
KÓD VÝROBKU | [7 empty] | DÉLKA TĚLESA |  | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000
FST-N- | 510 | - | 160 | - | L | - | 160 | lamela 0510 |  | 228.355 | 286.9076 | 345.4601 | 354.2881 | 405.6342 | 456.9803 | 508.3263 | 559.6724 | 611.0185 | 662.3646 | 713.7107 | 765.0568 | 816.4029 | 867.749 | 919.0951 | 970.4412 | 1021.7873 | 1073.1334 | 1124.4795 | 1175.8256 | 1227.1717 | 1278.5178 | 1329.8639
FST-N- | 1010 | - | 160 | - | L | - | 160 | lamela 1010 |  | 260.3247 | 327.0746 | 393.8246 | 460.5745 | 527.3244 | 594.0743 | 660.8242 | 727.5742 | 794.3241 | 861.074 | 927.8239 | 994.5739 | 1061.3238 | 1128.0737 | 1194.8236 | 1261.5736 | 1328.3235 | 1395.0734 | 1461.8233 | 1528.5733 | 1595.3232 | 1662.0731 | 1728.823
FST-N- | 520 | - | 160 | - | L | - | 240 | lamela 0520 |  | 449.8961 | 565.254 | 596.8444 | 698.0044 | 799.1645 | 900.3246 | 1001.4846 | 1102.6447 | 1203.8047 | 1304.9648 | 1406.1249 | 1507.2849 | 1608.445 | 1709.6051 | 1810.7651 | 1911.9252 | 2013.0852 | 2114.2453 | 2215.4054 | 2316.5654 | 2417.7255 | 2518.8856 | 2620.0456
FST-N- | 1020 | - | 160 | - | L | - | 240 | lamela 1020 |  | 512.8815 | 644.3896 | 775.8977 | 907.4058 | 1038.9138 | 1170.4219 | 1301.93 | 1433.4381 | 1564.9462 | 1696.4542 | 1827.9623 | 1959.4704 | 2090.9785 | 2222.4866 | 2353.9947 | 2485.5027 | 2617.0108 | 2748.5189 | 2880.027 | 3011.5351 | 3143.0431 | 3274.5512 | 3406.0593
FST-N- | 525 | - | 160 | - | L | - | 300 | lamela 0525 |  | 546.3204 | 586.0822 | 705.6908 | 825.2994 | 944.908 | 1064.5166 | 1184.1252 | 1303.7338 | 1423.3424 | 1542.951 | 1662.5596 | 1782.1682 | 1901.7768 | 2021.3854 | 2140.994 | 2260.6026 | 2380.2112 | 2499.8198 | 2619.4284 | 2739.037 | 2858.6456 | 2978.2542 | 3097.8628
FST-N- | 1025 | - | 160 | - | L | - | 300 | lamela 1025 |  | 606.4156 | 761.9068 | 917.398 | 1072.8892 | 1228.3804 | 1383.8715 | 1539.3627 | 1694.8539 | 1850.3451 | 2005.8363 | 2161.3275 | 2316.8187 | 2472.3098 | 2627.801 | 2783.2922 | 2938.7834 | 3094.2746 | 3249.7658 | 3405.257 | 3560.7481 | 3716.2393 | 3871.7305 | 4027.2217
LAMELOVÝ VÝMĚNÍK MODELY S VENTILÁTOREM - PEVNÉ DÉLKY | [15 empty] | ∆t= | 50
FST-Q- | 510 | - | 160 | - | L | - | 160 | lamela 0510 |  | 460.0448 | 578.0051 | 695.9653 | 813.9255 | 931.8857 | 1049.8459 | 1167.8061 | 1285.7664 | 1403.7266 | 1521.6868 | 1639.647 | 1757.6072 | 1875.5674 | 1993.5277 | 2111.4879 | 2229.4481 | 2347.4083 | 2465.3685 | 2583.3287 | 2701.289 | 2819.2492 | 2937.2094 | 3055.1696
FST-Q- | 1010 | - | 160 | - | L | - | 160 | lamela 1010 |  | 598.0583 | 751.4066 | 904.7549 | 1058.1031 | 1211.4514 | 1364.7997 | 1518.148 | 1671.4963 | 1824.8445 | 1978.1928 | 2131.5411 | 2284.8894 | 2438.2377 | 2591.586 | 2744.9342 | 2898.2825 | 3051.6308 | 3204.9791 | 3358.3274 | 3511.6756 | 3665.0239 | 3818.3722 | 3971.7205
FST-Q- | 520 | - | 160 | - | L | - | 240 | lamela 0520 |  | 546.5597 | 686.7032 | 826.8467 | 966.9902 | 1107.1337 | 1247.2772 | 1387.4207 | 1527.5643 | 1667.7078 | 1807.8513 | 1947.9948 | 2088.1383 | 2228.2818 | 2368.4253 | 2508.5688 | 2648.7123 | 2788.8558 | 2928.9993 | 3069.1429 | 3209.2864 | 3349.4299 | 3489.5734 | 3629.7169
FST-Q- | 1020 | - | 160 | - | L | - | 240 | lamela 1020 |  | 710.5276 | 892.7142 | 1074.9007 | 1257.0873 | 1439.2738 | 1621.4604 | 1803.647 | 1985.8335 | 2168.0201 | 2350.2067 | 2532.3932 | 2714.5798 | 2896.7663 | 3078.9529 | 3261.1395 | 3443.326 | 3625.5126 | 3807.6992 | 3989.8857 | 4172.0723 | 4354.2588 | 4536.4454 | 4718.632
FST-Q- | 525 | - | 160 | - | L | - | 300 | lamela 0525 |  | 712.9039 | 895.6998 | 1078.4957 | 1261.2916 | 1444.0875 | 1626.8833 | 1809.6792 | 1992.4751 | 2175.271 | 2358.0669 | 2540.8628 | 2723.6586 | 2906.4545 | 3089.2504 | 3272.0463 | 3454.8422 | 3637.638 | 3820.4339 | 4003.2298 | 4186.0257 | 4368.8216 | 4551.6175 | 4734.4133
FST-Q- | 1025 | - | 160 | - | L | - | 300 | lamela 1025 |  | 926.7751 | 1164.4098 | 1402.0444 | 1639.6791 | 1877.3137 | 2114.9484 | 2352.583 | 2590.2176 | 2827.8523 | 3065.4869 | 3303.1216 | 3540.7562 | 3778.3909 | 4016.0255 | 4253.6602 | 4491.2948 | 4728.9295 | 4966.5641 | 5204.1988 | 5441.8334 | 5679.468 | 5917.1027 | 6154.7373
[10 empty] | -244.5772 | -222.404 | -200.2309 | -227.7823 | -212.8156 | -197.8489 | -182.8823 | -167.9156 | -152.9489 | -137.9822 | -123.0155 | -108.0488 | -93.0821 | -78.1154 | -63.1487 | -48.182 | -33.2153 | -18.2486 | -3.2819 | 11.6848 | 26.6515 | 41.6182 | 56.5849
[10 empty] | -434.4871 | -387.1587 | -423.5978 | -390.4672 | -357.3366 | -324.206 | -291.0755 | -257.9449 | -224.8143 | -191.6837 | -158.5531 | -125.4225 | -92.292 | -59.1614 | -26.0308 | 7.0998 | 40.2304 | 73.361 | 106.4916 | 139.6221 | 172.7527 | 205.8833 | 239.0139
KM = PRO LAMELOVÉ VÝMĚNÍKY bez ventilátoru | [9 empty] | -569.7996 | -615.8932 | -582.14 | -548.3868 | -514.6336 | -600.7141 | -573.6183 | -546.5225 | -519.4267 | -492.3309 | -465.2351 | -438.1393 | -411.0436 | -383.9478 | -356.852 | -329.7562 | -302.6604 | -275.5646 | -248.4688 | -221.373 | -194.2772 | -167.1814 | -140.0857
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000
0.72417 | 0.90985 | 1.0955 | 1.2812 | 1.4669 | 1.6526 | 1.8383 | 2.024 | 2.2096 | 2.3953 | 2.581 | 2.7667 | 2.9524 | 3.1381 | 3.3237 | 3.5094 | 3.6951 | 3.8808 | 4.0665 | 4.2522 | 4.4378 | 4.6235 | 4.8092
1.4589 | 1.833 | 2.207 | 2.5811 | 2.9552 | 3.3293 | 3.7034 | 4.0774 | 4.4515 | 4.8256 | 5.1997 | 5.5737 | 5.9478 | 6.3219 | 6.696 | 7.07 | 7.4441 | 7.8182 | 8.1923 | 8.5663 | 8.9404 | 9.3145 | 9.6886
1.6273 | 2.0445 | 2.4618 | 2.879 | 3.2963 | 3.7135 | 4.1308 | 4.5481 | 4.9653 | 5.3826 | 5.7998 | 6.2171 | 6.6343 | 7.0516 | 7.4688 | 7.8861 | 8.3033 | 8.7206 | 9.1378 | 9.5551 | 9.9723 | 10.3896 | 10.8068
KM = PRO LAMELOVÉ VÝMĚNÍKY s ventilátorem
8.7761 | 11.0263 | 13.2766 | 15.5269 | 17.7771 | 20.0274 | 22.2777 | 24.5279 | 26.7782 | 29.0285 | 31.2788 | 33.529 | 35.7793 | 38.0296 | 40.2798 | 42.5301 | 44.7804 | 47.0306 | 49.2809 | 51.5312 | 53.7815 | 56.0317 | 58.282
7.0757 | 8.89 | 10.7042 | 12.5185 | 14.3328 | 16.1471 | 17.9614 | 19.7756 | 21.5899 | 23.4042 | 25.2185 | 27.0328 | 28.847 | 30.6613 | 32.4756 | 34.2899 | 36.1042 | 37.9184 | 39.7327 | 41.547 | 43.3613 | 45.1756 | 46.9898
9.2292 | 11.5956 | 13.9621 | 16.3285 | 18.695 | 21.0614 | 23.4279 | 25.7943 | 28.1608 | 30.5272 | 32.8937 | 35.2601 | 37.6266 | 39.993 | 42.3595 | 44.7259 | 47.0924 | 49.4588 | 51.8253 | 54.1917 | 56.5582 | 58.9246 | 61.2911
[16 empty] | lamela | 1025 | Km= | 4.55 | 15 |  | 308.3 |  | 616.6
[16 empty] | lamela | 1020 | Km= | 4.0642 | 363.794 |  | 727.588
[16 empty] | lamela | 1010 | Km= | 2.0187 | 0.6166
1.026
[13 empty] | vliv komínového efektu Ψ = |  |  |  | -100% |  |  | dvoutrubkový | [5 empty] | zvolte kv
[20 empty] | 15 |  | 0 |  | 0 |  | kv= | 0.5
[20 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | #REF! |  | kPa